|  |  |
| --- | --- |
| 高级多功能急救训练模拟人 | ■ 双侧瞳孔正常与散大对比：模拟瞳孔状态，正常，缩小，模拟人会同步改变。■ 颈动脉搏动：控制模拟动脉搏动，搏动较弱，搏动较强。■ CPR心肺复苏：高级多功能急救训练模拟人1) 根据2015国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。操作方法：单人或多人训练与考核，全程中文语言提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。2) 模拟真实人体正常呼吸音。■ 气道管理：1) 标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。2) 可手动控制气道状态，如：堵塞左肺、堵塞右肺，双肺同时堵塞，双肺开放。■ 除颤和起搏训练：模拟人可从ECG模拟器上获取心律，并可接驳真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心律可发生相应的生理变化。■ 心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图。■ ECG模拟器：有数十种心律可进行选择，用户可自行设定模拟人心律变化方向。■ 股外侧肌肉注射操作训练：1) 可真实注入药物。2) 模块可拿出把注入药物挤出。3) 同一部位可经受几百次穿刺。4) 模块可更换。■ 手臂静脉注射操作训练：1) 静脉分布与真实人体相同。2) 进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血。3) 静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏。4) 皮肤和血管可更换。★ 模拟人踝关节可左右旋转：与真实人体大小基本相同，可进行脚步护理操作。★ 模拟人可互换男女外生殖器，可进行导尿操作训练：模拟人体内有模拟膀胱，可注入模拟尿，操作成功有模拟尿液流出。■ 真实除颤起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。基本配置：■ ALS标准模拟人■成人心电图发生仪■ 内置式ALS模拟人转换仪■ ALS电脑显示仪■ 麻醉咽喉镜■ 模拟除颤胸皮■ 成人除颤转换仪 |