# **河北北方学院附属第二医院**

# **大孔径CT技术保服务招标文件**

**一、项目基本信息**

1. ****项目名称****：[大孔径CT技术保服务]
2. ****采购单位****：[河北北方学院附属第二医院]

**二、项目概况**

本次采购的人工保服务主要用于保障16排大孔径CT设备的正常运行，确保其在医疗诊断过程中能够及时排除设备基本故障，满足我院日常医疗工作的需求，提高医疗服务质量。

**三、采购需求及技术规格**

****需求清单：****

**1、服务名称：[大孔径CT技术保服务]**

**2、服务内容：包括设备的定期维护、故障维修等（配件更换另行计费），确保设备正常运行，满足医院临床使用需求。**

**(1)定期保养：每年至少提供4次定期保养服务。**

**(2)现场维修：可提供不超过48小时到达现场服务。**

**(3)开机率为>90%。**

**3、预算单价：[9万]**

**4、服务期限：[一年]**

****技术要求：****

**1、质量标准：所提供的服务必须符合国家相关质量标准和行业标准，具备相应的服务资质证明。**

**2、人员要求：提供服务的技术人员应具备相关专业资质和丰富的实践经验，能够熟练操作和维护16排大孔径CT设备。**

**3、响应时间要求：在接到设备故障报修后，应在2小时内做出响应，根据需要可在48小时内安排人员到现场进行维修。**

**四、供应商资格要求**

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，即：
2. **具有独立承担民事责任的能力；**
3. **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**
4. **具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**
5. **有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**
6. **投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**
7. **法律、行政法规规定的其他条件。**
8. 供应商应具有合法的医疗器械维修相关资质（如营业执照）或能够证明其具备提供此类服务的能力。
9. 供应商应具有良好的售后服务体系，能够及时响应采购单位的售后需求，确保服务的连续性和稳定性。